附件1

哈尔滨市尚志市2024年第（一）季度生活饮用水龙头水监测结果公示

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测点位置 | 检测指标 | 检测单位 | （1）月份检测结果 | （2）月份检测结果 | （3）月份检测结果 | 不合格指标 | 备注不合格指标产生的原因及跟踪复核结果 |
| 采样日期 | 是否合格 | 采样日期 | 是否合格 | 采样日期 | 是否合格 |
| 1 | 尚志市体育场 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、挥发酚类、氨、亚氯酸盐、二氧化氯 | 尚志市疾控中心 | 1月2日 | 合格 | 2月1日 | 合格 | 3月4日 | 合格 |  |  |
| 2 | 尚志市纺织厂 | 尚志市疾控中心 | 1月2日 | 合格 | 2月1日 | 合格 | 3月4日 | 合格 |  |  |
| 3 | 尚志市世纪华苑 | 尚志市疾控中心 | 1月2日 | 合格 | 2月1日 | 合格 | 3月4日 | 合格 |  |  |
| 4 | 尚志市城西粮库 | 尚志市疾控中心 | 1月2日 | 合格 | 2月1日 | 合格 | 3月4日 | 合格 |  |  |
| 5 | 尚志市双桥广场 | 尚志市疾控中心 | 1月2日 | 合格 | 2月1日 | 合格 | 3月4日 | 合格 |  |  |
| 6 | 尚志市康安小区 | 尚志市疾控中心 | 1月2日 | 合格 | 2月1日 | 合格 | 3月4日 | 合格 |  |  |
| 7 | 尚志市尚志中学 | 尚志市疾控中心 | 1月2日 | 合格 | 2月1日 | 合格 | 3月4日 | 合格 |  |  |
| 8 | 尚志市砖厂 | 尚志市疾控中心 | 1月2日 | 合格 | 2月1日 | 合格 | 3月4日 | 合格 |  |  |
| 9 | 尚志市火车站 | 尚志市疾控中心 | 1月2日 | 合格 | 2月1日 | 合格 | 3月4日 | 合格 |  |  |
| 10 | 尚志市公安局家属楼 | 尚志市疾控中心 | 1月2日 | 合格 | 2月1日 | 合格 | 3月4日 | 合格 |  |  |
| 11 | 尚志市福源水处理厂 | 尚志市疾控中心 |  |  |  |  | 3月4日 | 合格 |  |  |
| 12 | 尚志市仕博府邸小区 | 尚志市疾控中心 |  |  |  |  | 3月4日 | 合格 |  |  |
| 13 | 尚志市尚城国际小区 | 尚志市疾控中心 |  |  |  |  | 3月4日 | 合格 |  |  |
| 14 | 尚志市阳光尚东小区 | 尚志市疾控中心 |  |  |  |  | 3月4日 | 合格 |  |  |
| 15 | 尚志市绿波小区 |  | 尚志市疾控中心 |  |  |  |  | 3月4日 | 合格 |  |  |
| 16 | 春天国际酒店 |  | 尚志市疾控中心 |  |  |  |  | 3月4日 | 合格 |  |  |
| 17 | 长寿乡自来水厂 |  | 尚志市疾控中心 |  |  |  |  | 3月5日 | 不合格 | 余氯 | 未添加消毒剂 |
| 18 | 长寿乡学校 |  | 尚志市疾控中心 |  |  |  |  | 3月5日 | 不合格 | 余氯 | 未添加消毒剂 |
| 19 | 帽儿山镇自来水厂 |  | 尚志市疾控中心 |  |  |  |  | 3月5日 | 不合格 | 余氯 | 未添加消毒剂 |
| 20 | 帽儿山镇小学 |  | 尚志市疾控中心 |  |  |  |  | 3月5日 | 不合格 | 余氯 | 未添加消毒剂 |
| 21 | 苇河镇自来水厂 |  | 尚志市疾控中心 |  |  |  |  | 3月4日 | 不合格 | 余氯 | 未添加消毒剂 |
| 22 | 苇河镇铁西区 |  | 尚志市疾控中心 |  |  |  |  | 3月4日 | 不合格 | 余氯 | 未添加消毒剂 |
| 23 | 元宝镇自来水厂 |  | 尚志市疾控中心 |  |  |  |  | 3月5日 | 不合格 | 余氯 | 未添加消毒剂 |
| 24 | 元宝镇政府家属楼 |  | 尚志市疾控中心 |  |  |  |  | 3月5日 | 不合格 | 余氯 | 未添加消毒剂 |
| 25 | 亚布力镇自来水厂 |  | 尚志市疾控中心 |  |  |  |  | 3月4日 | 不合格 | 余氯 | 未添加消毒剂 |
| 26 | 亚布力镇税务家属楼 |  | 尚志市疾控中心 |  |  |  |  | 3月4日 | 不合格 | 余氯 | 未添加消毒剂 |
| 27 | 黑龙宫镇自来水厂 |  | 尚志市疾控中心 |  |  |  |  | 3月5日 | 不合格 | 余氯 | 未添加消毒剂 |
| 28 | 黑龙宫镇中心学校 |  | 尚志市疾控中心 |  |  |  |  | 3月5日 | 不合格 | 余氯 | 未添加消毒剂 |
| 29 | 乌吉密乡自来水厂 |  | 尚志市疾控中心 |  |  |  |  | 3月5日 | 不合格 | 余氯 | 未添加消毒剂 |
| 30 | 乌吉密乡学校 |  | 尚志市疾控中心 |  |  |  |  | 3月5日 | 不合格 | 余氯 | 未添加消毒剂 |
| 31 | 一面坡镇自来水厂 |  | 尚志市疾控中心 |  |  |  |  | 3月4日 | 不合格 | 余氯 | 未添加消毒剂 |
| 32 | 一面坡镇中心学校 |  | 尚志市疾控中心 |  |  |  |  | 3月4日 | 不合格 | 余氯 | 未添加消毒剂 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

制表单位：尚志市疾控中心